**固定资产-机器设备清单**

产权持有单位：黔南交通试验检测有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量  单位 | 数 量 | 购置日期 | 启用日期 |
|
| 1 | 电液伺服钢绞线专用试验机 | GAW-1000C | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 2 | 电液伺服静载锚固试验机 | MGW-6500C | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 3 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | YJW-12000C | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 4 | 抗滑移系数测定仪 | KHY-2 | 北京天畅通达仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 5 | 高强螺栓检测仪 | LS-500B | 北京天畅通达仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 6 | 数显手动洛氏硬度计 | HR-150AS | 上海钜惠仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 7 | 触摸屏维氏硬度计 | HVT-50 | 上海钜惠仪器制造有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 8 | 数显布氏硬度计 | HBS-3000 | 上海钜惠仪器制造有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 9 | 橡胶支座老化试验箱 | LR-06 | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 10 | 电子万能试验机 | WDW-50 | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 11 | 环刚度试验机 | XHG-1 | 承德鑫马测试仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 12 | 管材落锤冲击试验验机 | TCLC-2 | 北京天畅通达仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 13 | 管材耐拉拔实验机 | XMLB-1 | 承德鑫马测试仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 14 | 差式扫描量热仪 | DSC-500C | 承德鑫马测试仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 15 | 管材柔韧性试验仪 | XBWR-1 | 承德鑫马测试仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 16 | 数显邵氏硬度计 | LX-DS | 上海钜惠仪器制造有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 17 | 微机控制钢绞线应力松弛试验机 | SCW-300C | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 18 | 金属线材反复弯曲试验机（含弯头） | XCWQ-2 | 北京天畅通达仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 19 | 伸缩缝综合测试仪 | QSF-5BC | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 20 | 恒温恒湿试验箱 | TSY-22 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 21 | 橡胶低温脆性测定仪 | ZSY-15 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 22 | 气动冲片机 | H-X631 | 扬州华辉检测仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 23 | 防水卷材不透水仪 | ZSY-3 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 24 | 土工布厚度仪 | TSY-19 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 25 | 多功能煮沸试验箱 | ZSA-10 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 26 | 抗静态荷载测定仪 | ZSY-17 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 27 | 测厚仪 | ZSY-10 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 28 | 数显测厚仪 | ZSY-11 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 29 | 刨片机 | HD-31A | 南京华德土壤仪器制造有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 30 | 双头磨片机 | H-S623 | 扬州华辉检测仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 31 | 低温试验箱 | DW-25 | 北京航天科宇有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 32 | 土工布透水性测定仪 | TSY-1 | 天津美特斯试机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 33 | 热空气老化试验箱 | ZSY-32 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 34 | 有效孔径筛 | 0.080 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 35 | 有效孔径筛 | 0.088 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 36 | 有效孔径筛 | 0.2 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 37 | 有效孔径筛 | 0.90 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 38 | 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 39 | 全自动低温柔度试验仪 | ZSY-34 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 40 | 低温弯折仪 | ZSY-25 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 41 | 弯折仪 | ZSY-8 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 42 | 耐热性悬挂装置 | ZSY-9 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 43 | 高温流淌凹槽木架 | 铝制 | 天津美特斯试验机厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 44 | 放大镜 | / | 义乌众邦光学仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 45 | 真空抽气泵 | IXZ-05 | 东莞天恒五金机械有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 46 | 砌体原位压力机 | SL-80 | 浙江拓展仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 47 | 静力触探贯入仪 | CLD-3C | 北京天畅通达仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 48 | 内窥镜 | F150 | 深圳先发量具有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 49 | 防爆粉尘仪 | LB-1000 | 北京宾达绿创科  技有限公司分公  司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 50 | 游标直径尺（精密π尺） | Φ（9-80）mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 51 | 游标直径尺（精密π尺） | Φ（50-125）mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 52 | 游标直径尺（精密π尺） | Φ  （100-225）  mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 53 | 游标直径尺 （精密π尺） | Φ  （200-375）  mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 54 | 游标直径尺 （精密π尺） | Φ  （350-525）  mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 55 | 游标直径尺 （精密π尺） | Φ  （500-725）  mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 56 | 游标直径尺 （精密π尺） | Φ  （700-925）  mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 57 | 游标直径尺 （精密π尺） | Φ  （900-1125  ) mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 58 | 游标直径尺 （精密π尺） | Φ  （1100-132  5）mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 59 | 游标直径尺 （精密π尺） | Φ  （1300-152  5）mm | 成都市精博直径  精密仪器测量研  究院 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 60 | 百格刀（漆膜划格器） | QFH-A 单用 | 衢州艾普计量仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 61 | 贯入式砂浆检测仪 | SJY-800B | 北京高铁建科技发展有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 62 | 非金属声波检测仪 | RSM-SY5(T) | 武汉中岩科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 63 | 读数显微镜 | MG10085-1A | 上海光电仪器厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 64 | 钢筋锈蚀仪 | GTJ-XSY | 北京高铁建科技发展有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 65 | 便携式电阻率测试仪  （便携式混凝土电阻率测试仪） | DZL-4000 | 北京数智意隆仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 66 | 氯离子含量快速测定仪 | SSWY-810 | 北京中科东晨科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 67 | 数显式扭力扳手 | 80-1000N.m | 台湾宝德力工具有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 68 | 数显式扭力扳手 | 200-2000N. m | 台湾宝德力工具有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 69 | 激光测距仪 | PD-510SC | 常州市新瑞得仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 70 | 数字超声波探伤仪 | RSM-NT3 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 71 | 超声波试块 | CSK-IB | 重庆里博科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 72 | 超声波试块 | RB-2 | 重庆里博科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 73 | 多功能磁粉探伤仪 | LBMT610C | 重庆里博科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 74 | 数字钳式万用表 | UT200A | 优利德科技（中国）股份有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 75 | 表面粗糙度仪 | SHT-180 | 上海钜惠仪器制造有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 76 | 漆膜附着力测定仪 | QFH-A 型 | 标格达精密仪器（广州）有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 77 | 静荷载检测仪  （静载荷测试仪） | RSM-JC5(D) | 武汉中岩科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 78 | 基准梁 | / | / | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 79 | 钢尺沉降仪器 | JMCJ-1050 | 湖南三智盈科传感器技术有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 80 | 测斜仪 | JMQJ-7104Y | 湖南三智盈科传感器技术有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 81 | 测斜读数仪 | JMZX-3001L | 湖南三智盈科传感器技术有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 82 | 手持式读数仪 | JMDL-7000 | 湖南三智盈科传感器技术有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 83 | 钢筋（锚杆）应力计 | JMZX-416AT | 湖南三智盈科传感器技术有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 84 | 水位计 | JMCJ-1050 | 湖南三智盈科传感器技术有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 85 | 孔隙水压力计 | JMZX-5506H AT | 湖南三智盈科传感器技术有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 86 | 桥梁挠度检测仪 | BJQN-5B+ | 北京雷图科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 87 | 测地形 GNSS接收机 | S6 | 广州惠拓力测绘科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 88 | 测地形 GNSS接收机 | S9 | 广州惠拓力测绘科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 89 | 测地形 GNSS接收机 | S9 | 广州惠拓力测绘科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 90 | 预应力孔道压浆密实度质量检测仪 | LT-PCGT | 四川陆通检测科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 91 | 有效预应力检测仪 | GY-EPT | 河北高铁建试验仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 92 | 激光隧道断面检测仪 | BJSD-T4 | 北京雷图科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 93 | 锚杆无损检测仪 | RSM-RBT(A) | 武汉中岩科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 94 | 地质罗盘仪 | DQY-1 | 哈尔滨光学仪器厂有限责任公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 95 | 地质罗盘仪 | DQY-1 | 哈尔滨光学仪器厂有限责任公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 96 | 地质罗盘仪 | DQY-1 | 哈尔滨光学仪器厂有限责任公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 97 | 地质罗盘仪 | HGC-5 | 哈尔滨光学仪器厂有限责任公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 98 | 钢尺收敛计 | JTM-J7100 | 常州金土木工程仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 99 | 多点位移计 | JMDL-3105A T | 湖南三智盈科传感器技术有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 100 | 智能读数仪 | SZDQ-ZH | 湖南三智盈科传感器技术有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 101 | 爆破测振仪 | L20-S | 成都交博科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 102 | 照度计 | UT382 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 103 | 噪声分析仪 | YSD130 | 杭州爱华仪器有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 104 | 便携式复合型气体检测仪 | MS600 | 深圳逸云天电子科技有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 105 | 便携式大气光透过率仪 | HY-TRAl0 | 成都虹岳科技有限公 G573:N573 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 106 | 数字风速风量计 | TD8902 | 香港泰克曼电子仪表有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 107 | 便携式微电脑粉尘仪 | CCD1000-FB | 北京宾达绿创科技有限公司分公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 108 | 承载板 | 直径 300mm | 泰州四通机具厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 109 | 承载板 | 500×  500mm2 | 泰州四通机具厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 110 | 承载板 | 700×  700mm2 | 泰州四通机具厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 111 | 承载板 | 800×  800mm2 | 泰州四通机具厂 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| 112 | 隧道防水板焊缝气密性试验仪 | / | / | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 低应变基桩动测仪 | RS-W(P) | 武汉中岩科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
|  | 合计 |  |  |  | 113 |  |  |